심  사  결  과  서

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 임학임산학관 리모델링 소방공사

○ 위    치 : 수원시 권선구 서둔로 166

○ 공사내용 : 소화설비 및 유도등 설비공사 등

○ 공 사 비 : 354,244천원

○ 공사기간 : 계약일로부터 5개월(요청기관 : 경기문화재단)

□ 심사결과                                     (단위 : 천원)

구분	심 사 대상액	심사액	조정액			조정률	비 고
			계	증액	감액
합계	354,244	348,744	△5,500	0	△5,500	1.55%
기계	207,746	206,910	△836	0	△836	0.40%
전기	146,498	141,834	△4,664	0	△4,664	3.18%

□ 주요내용

[ 기계소방 ]

○ 가격정보 등을 통한 자재단가 조정 : 2종

○ 일위대가 및 수량 조정 : 6종

[ 전기소방 ]

○ 일위대가 조정 : 4종

붙임  세부 심사내역 1부.

[붙임]

세 부  심 사 내 역

[기계소방]

■ 가격정보 등을 통한 자재단가 조정                        (단위 : 원)

품명	규격	단위	설계단가	심사단가	조정액	비 고
열연강판	3.2t×1219×2438	kg	780	628	-152	가격정보
	9.0t×1219×2438	kg	770	628	-142	가격정보
게이트 밸브	OS&Y밸브, D100	EA	187,500	147,020	-40,480	가격정보
	OS&Y밸브, D150	EA	299,600	257,680	-41,920	가격정보
완강기	3층용	SET	148,000	64,000	-84,000	가격정보
철강설	고철	Kg	320	330	10	최고가

■ 일위대가 및 수량 조정                                         (단위 : 원)

공종별 조정 내용	단위	수량	설계금액	심사금액	조정액	비고
○ 강판(3mm)절단(중간품 → 최소품) - 용접공 : 0.0046인 → 0.0037인 - 특별인부 : 0.0023인 → 0.0019인 ※ 작업조건이 간단한 절단이므로 최소품 적용	m	1	1,321	1,070	-251	기계품셈 13-2-2
○ 옥내소화전함(650x1200x180㎜) 설치 - 배관공 : 0.984인 → 0.906인 - 보통인부 : 0.375인 → 0.375인 ※ 소화전함 설치 품에는 기타장치 설치 품이 포함됨	개소	1	220,229	217,967	-2,262	기계품셈 10-1-1

[전기소방]

■ 일위대가 조정                                                 (단위 : 원)

공종별 조정 내용	단위	수량	설계금액	심사금액	조정액	비고
○ 절연전선 설치 - 내선전공 : 0.01인 → 0.009인 ※ 2열 동시배열 설치 할증 적용	m	1	2,333	2,100	-233	전기품셈 5-10
○ 단순반복 설치에 따른 할증 적용 : 100% → 90% - 스위치박스, 풀박스		1	내역서 참조			전기품셈 5-1
○ 관로구방수장치 설치 - 저압케이블전공 : 0.232인 → 0.132인 - 보통인부 : 0.328인 → 0.132인 ※ 적정규격(관로구방수장치) 품 적용	개	1	97,762	48,508	-49,254	전기품셈 2-18
○ 수동발신기 설치 - 내선전공 : 0.85인 → 0.3인 ※ 경종, 표시등 설기 품 삭감(발신기 설치 품 포함)	개	1	198,363	70,010	-128,353	전기품셈 5-30