과 업 지 시 서

(경기뮤지엄파크 야외 시설물 개선공사)

2024년 8월

경기도박물관

1. 과업 명칭

경기도뮤지엄파크 야외 시설물 개선공사

2. 과업 목적

경기도 뮤지엄파크 야외 시설 개선을 통한 열린 문화공간 조성

3. 과업 개요

가. 공 사 명 : 경기도뮤지엄파크 야외 시설물 개선공사

나. 세부내역

* 붙임의 설계내역서 참조

4. 과업 기간

가. 본 과업의 기간은 착공일로부터 3개월간으로 한다.

나. 공사와 관련한 업무, 관련 자료의 제출 및 하자는 그 내용이 완료 될 때까지

별도 수행한다.

5. 일반 사항

가. 수급자는 공사 과정에서 발주처의 지휘감독을 받아 본 과업을 성실히 수행

하여야 한다.

나. 수급자는 본 과업의 지시서와 관계법령, 규정, 지침에 따라 제반사항을 성실

하게 이행하여야 하며 수행한 과업의 질과 정확도 및 작업결과에 대한 전적인

책임을 진다.

다. 본 과업 수행 과정에서 작성되는 점검내용의 미비, 과오, 기술상 오류 등의

결함에 대해 책임이 면제될 수 없다.

* 과업 수행의 과오, 기술상의 오류 등의 결함 등의 보완요청 사항을 통보 후에도

개선이 없을 경우 ‘계약의 해지 및 해체’를 할 수 있다.

라. 수급자는 현장 대리인을 선임하여 감독자의 지시에 따라 제반 작업을 지휘

감독한다.

마. 공사시작 전 손상가능 부분에 보양 조치와, 작업으로 인한 기존 설비의 피해가

없도록 조치한다.

바. 본 과업의 시방서는 별도 붙임을 참고하고 특이사항은 발주처 감독관 및

감리자와 협의하여 처리한다.

사. 계약체결 후 사업 진행사항 파악, 점검 등을 위한 수시 및 정기보고를 감리자를

통한 발주처에 보고하여야 한다.

6. 세부 지침

가. 공사 기간 중 제반 안전사고에 대하여 민, 형사상의 모든 책임을 지며, 특히

안전사고 발생에 유의하여 작업할 것이며, 발주자의 공유시설물의 손실 및

파손 시에는 배상하여야 한다.

나. 시공자는 현장 대리인을 선임하여 감독자의 지시에 따라 제반 작업을 지휘

감독한다.

다. 반입된 자재는 발주자가 설계한 규격품이 입고되도록 하며 부득이 변경시

에는 사전에 감독관의 허가를 득하도록 하고 이를 어길시에는 공사계약을

취소하고 타 업체가 시공하여도 민, 형사상의 이의를 제기할 수 없다.

라. 공사시작 전 손상가능 부분에 보양을 철저히 하며, 특히 옥외작업 등의

관람객과 안전사고에 유의하여 작업한다.(안전휀스 설치 등)

마. 공사 세부 상세 내역 및 설계변경 등은 감리자 및 감독자의 협의에 의해

진행한다.

바. 투명한 사업비 지출을 위한 세부 증빙자료 및 “사업비 정산”을 감리자를

통해 발주처에 제출하여야 한다.

7. 안전관리

가. 수급자는 본 작업을 착공함과 동시에 현장대리인을 배치하여 안전사고에

대비한다.

나. 작업 시에는 항상 안전용구를 착용하고 안전 관리교육도 충분히 실시하여야

한다. 특히, 공사전 안전계획서를 수립하여 발주처에 제공하여야 한다.

다. 작업일보는 매일 작성하여 감리자를 경유하여 발주처에 전달될 수 있도록 하며,

공사인원의 관리 및 흡연 등이 없도록 현장대리인 상주하여 관리하여야 한다.

라. 특히, 안전휀스 및 안전시설물 미설치에 따른 안전사고 발생이 없도록

공사장 관리에 만전을 기하여야 한다.

마. 본 작업 진행으로 인한 안전사고에 대하여는 수급자가 책임을 진다.

8. 감 독 자

본 과업에서 감독자라 함은 계약담당자와 본 용역의 과업 수행을 확인하며 용역에

사용될 재료 또는 작업 확인 등을 위하여 발주자의 직원 또는 그의 대리인을 말한다.

9. 감 리 자

본 과업에서 감리자라 함은 발주처에서 별도 선임한 공사감리자를 말한다.

10. 제반 서류의 제출

가. 수급자는 공사 착공 전 착공계 등의 계약과 관련한 필요 서류를 제출하고

계약담당자 또는 감독자의 승인을 받은 후 시행한다.

나. 작업 전·후 및 주요 부분 작업 시 사진을 촬영하여 준공계 제출 시 첨부한다.

11. 현장대리인

현장대리인을 선임함에 있어 당해 복합공종에 대한 기술과 경험이 있는 자로 하며 현장 대리인은 공사 진행 및 기타 일체의 공사사항에 대하여 도급자의 책임과 의무를 다하여, 공사 시작전 공사업체 직원임을 증명하여야 한다.

12. 하자기간

본 공사의 하자기간은 준공이후 24개월로 하며, 하자보증증권 등을 제출한다.