선감아트홀 용도변경을 위한 시설 개선공사 과업 지시서

2025. 3.

경기창작캠퍼스

1. 과업 명칭

경기창작캠퍼스 선감아트홀 용도변경을 위한 시설 개선공사

2. 과업의 목적

경기창작캠퍼스 선감아트홀 장애인 진입 및 주변 이동 동선 개선을 위한 장애인 편의시설과 층간 방화구획 증설에 대한 개·보수 공사

3. 과업의 개요

가. 공 사 명 : 경기창작캠퍼스 선감아트홀 용도변경을 위한 시설 개선공사

나. 위    치 : 경기도 안산시 단원구 선감로 101-19

4. 과업의 범위

가. 경기창작캠퍼스 선감아트홀 용도변경을 위한 시설 개선공사 일체

- 장애인 편의시설 개·보수 공사(설계도서 참조)

- 층간 방화구획 시설 개·보수 공사(설계도서 참조)

- 폐기물 처리 및 현장 정리 등

※ 수행사는 공고문에 첨부된 설계도서를 참고하여 시공하며, 설계의 변경은        불허한다. 단, 시공 과정상 필요하다고 인정하는 부분은 상호 협의로        수정·보완 할 수 있다.

5. 과업 기간

가. 본 과업의 기간은 착공일로부터 40일로 한다.

나. 단, 공사 완료 후라도 공사와 관련한 업무, 관련 자료의 제출 및 하자에      대해서는 그 내용이 완료될 때까지 별도 수행한다.

6. 세부 지침

가. 공사 기간 중 제반 안전사고에 대하여 민, 형사상의 모든 책임을 지며      발주자 공유시설물의 손실 및 파손 시에는 배상하여야 한다.

나. 시공자는 현장 대리인을 선임하여 감독관의 지시에 따라 제반 작업을      지휘 감독한다.

다. 반입된 자재는 발주자가 지정한 규격품이 입고되도록 하며 부득이 변경      시에는 사전에 감독관의 허가를 받도록 하고, 이를 어길 때에는 공사      계약을 취소하고 타 업체가 시공하여도 민, 형사상의 이의를 제기할 수 없다.

라. 공사 시작 전 바닥 및 손상 가능 부분에 보양을 철저히 시행하며 파손      시 원상 복구한다.

7. 안전보건 관리에 관한 사항

가. 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제4조, 제9조에 따라 현장에서 종사자의

안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 그 사업 또는 사업장의

특성 및 규모 등을 고려하여 아래에 따른 조치 사항을 이행하여야 한다.

계약 대상자의 안전 및 보건 확보 의무 사항

재해 예방에 필요한 인력·예산·점검 등 안전보건 관리 체계의 구축 및 이행

2. 재해 발생 시 재발 방지 대책의 수립 및 이행

3. 중앙행정기관·지방자치단체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행

4. 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치 이행

나. 과업 수행사의 관리 책임자(이하 “관리 책임자”라 한다) 는 안전보건

관리 책임자(현장 대리인)와 안전관리자 등의 지정과 안전보건 관리 계획서를      같이 제출하고 사업 현장의 전반적인 안전․보건 문제를 책임지고 추진하도록      하여야 한다.

다. 관리 책임자는 안전한 과업 수행을 위해 근로기준법과 산업안전보건법,

산업재해보상보험법, 시설물의 안전관리에 관한 특별법 등 관계 법규를       준수하여야 하며, 재단의 안전보건 서약서를 작성 및 제출하여야 한다.

라. 관리 책임자는 안전 수칙 준수 및 안전관리 소홀로 인하여 발생하는       사고 및 손해, 법률 위반, 권리침해 등 모든 피해 사항에 대하여       민․형사상의 책임을 져야 한다.

마. 과업 수행사는 반영된 산업안전보건관리비를 사업 완료 시 정산하여야       하며, 사업장별 납부확인서 및 사용증빙서류를 같이 제출하여야 한다.

바. 작업 시작 전 현장의 위험 요소를 사전 점검하고 안전교육을 실시       하여야 하며, 그에 따른 후속 조치(보호구 착용, 안전조치 등) 을       실시하여야 한다.

사. 공사(감독관) 담당자는 안전사고의 우려가 있다고 판단될 시 사업 중지 등       필요한 지시를 할 수 있으며, 사업 중지가 된 경우에는 안전사고       발생 우려가 되었던 위해 위험 요인 등의 조건을 개선한 이후 사업을       재개하여야 한다.

아. 비상시 대피로와 비상 집결 장소를 사전에 숙지하고, 비상 상황 발생 시       즉시 안전한 장소로 대피하여야 하며, 모든 사고 및 재해는 바로       감독관에게 보고하여야 한다.

8. 특기사항

가. 공사 일정 준수 및 안전 시공을 최우선으로 할 것.

나. 음주 및 미 지정 장소에서 흡연은 일절 금한다.

다. 공사 전, 후 정리 정돈 철저

라. 시험 및 검사 시 감독관 입회하에 실시하여 완료를 얻는다.

마. 본 과업 지시서에 명기되지 않은 부분은 시방서에 따른다.