경기창작캠퍼스 선감생활동 편의공간 조성공사

과 업 지 시 서

2025. 8.

경 기 문 화 재 단

(경기창작캠퍼스)

1. 과업 명칭

경기창작캠퍼스 선감생활동 편의공간 조성공사

2. 과업의 목적

경기창작캠퍼스 편의공간 조성을 위한 목, 수장, 금속, 미장, 창호·유리, 도장, 가구 등 실내 리모델링 공사임

3. 과업의 개요

가. 공 사 명 : 경기창작캠퍼스 선감생활동 편의공간 조성공사

나. 위   치 : 경기도 안산시 단원구 선감로 101-19, 경기창작캠퍼스 선감생활동 1층

4. 과업의 범위

가. 경기창작캠퍼스 선감생활동 편의공간 조성을 위한 공사 일체

- 안내소, 물품보관소, 유아휴게실 등 편의공간 조성(설계도서 참조)

- 라운지, 서재, 로봇카페 부스공간 등 휴게공간 조성(설계도서 참고)

- 폐기물 처리 및 현장 정리 등

※ 과업 수행사는 공고문에 첨부된 설계도서를 참고하여 시공하며, 설계의 변경은 불허한다. 단, 시공 과정상 필요하다고 인정하는 부분은 상호 협의로 수정·보완 할 수 있다.

5. 과업 기간

가. 본 과업의 기간은 착공일로부터 60일로 한다.

나. 단, 공사 완료 후라도 공사와 관련한 업무, 관련 자료의 제출 및 하자에 대해서는 그 내용이 완료될 때까지 별도 수행한다.

6. 세부 지침

가. 과업 수행사는 공사 기간 중 제반 안전사고에 대하여 민, 형사상의 모든 책임을 지며 발주자 공유시설물의 손실 및 파손 시에는 배상하여야 한다.

나. 과업 수행사는 본 과업의 지시서와 관계법령, 규정, 지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하여야 하며 수행한 과업의 질과 정확도 및 작업결과에 대한 전적인 책임을 진다.

다. 과업 수행사는 현장 대리인을 선임하여 감독관의 지시에 따라 제반 작업을 지휘 감독한다.

라. 현장대리인을 선임함에 있어 관련 공사에 대한 기술과 경험이 있는 자로 한다. 현장 대리인은 공사 진행 및 기타 일체의 공사 사항에 대하여 도급자의 책임과 의무를 다하며, 공사 시작전 공사업체 직원임을 증명하고 공사기간 반드시 현장에 상주한다.

마. 반입된 자재는 발주자가 지정한 규격품이 입고되도록 하며 부득이 변경 시에는 사전에 감독관의 허가를 받도록 하고, 이를 어길 때에는 공사 계약을 취소하고 타 업체가 시공하여도 민, 형사상의 이의를 제기할 수 없다.

바. 공사 시작 전 바닥 및 손상 가능 부분에 보양을 철저히 시행하며 파손 시 원상 복구한다.

7. 안전보건 관리에 관한 사

- 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제4조, 제9조에 따라 현장에서 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 그 사업 또는 사업장의 특성 및 규모 등을 고려하여 아래에 따른 조치 사항을 이행하여야 한다.

계약 대상자의 안전 및 보건 확보 의무 사항

재해 예방에 필요한 인력·예산·점검 등 안전보건 관리 체계의 구축 및 이행

2. 재해 발생 시 재발 방지 대책의 수립 및 이행

3. 중앙행정기관·지방자치단체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행

4. 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치 이행

- 과업 수행사의 관리 책임자(이하 “관리 책임자”라 한다) 는 안전보건 관리 책임자(현장 대리인)와 안전관리자 등의 지정과 안전보건 관리 계획서를 같이 제출하고 사업 현장의 전반적인 안전․보건 문제를 책임지고 추진하도록 하여야 한다.

- 관리 책임자는 안전한 과업 수행을 위해 근로기준법과 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 시설물의 안전관리에 관한 특별법 등 관계 법규를 준수하여야 하며, 재단의 안전보건 서약서를 작성 및 제출하여야 한다.

- 관리 책임자는 안전 수칙 준수 및 안전관리 소홀로 인하여 발생하는 사고 및 손해, 법률 위반, 권리침해 등 모든 피해 사항에 대하여 민․형사상의 책임을 져야 한다.

- 과업 수행사는 반영된 산업안전보건관리비를 사업 완료 시 정산하여야 하며, 사업장별 납부확인서 및 사용증빙서류를 같이 제출하여야 한다.

- 작업 시작 전 현장의 위험 요소를 사전 점검하고 안전교육을 실시하여야 하며, 그에 따른 후속 조치(보호구 착용, 안전조치 등) 을 실시하여야 한다.

- 공사(감독관) 담당자는 안전사고의 우려가 있다고 판단될 시 사업 중지 등 필요한 지시를 할 수 있으며, 사업 중지가 된 경우에는 안전사고 발생 우려가 되었던 위해 위험 요인 등의 조건을 개선한 이후 사업을 재개하여야 한다.

- 비상시 대피로와 비상 집결 장소를 사전에 숙지하고, 비상 상황 발생 시 즉시 안전한 장소로 대피하여야 하며, 모든 사고 및 재해는 바로 감독관에게 보고하여야 한다.

항

가. 안전관리

- 산업안전보건법 및 안전보건관련법령을 적의 적용하여야 한다.

- 계약상대자는 작업 시행에 있어서 산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고, 의무와 책임을 성실히 이행하여야 하며, 감독관의 지시를 따라야 한다.

- 작업일보는 매일 작성하여 감리자를 경유하여 발주처에 전달될 수 있도록 하며, 공사인원의 관리 및 흡연 등이 없도록 현장대리인 상주하여 관리한다.

나. 안전조치

- 시공 중 호우, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여야 하고, 유사시에는 피해를 최소한도로 줄일 수 있도록 응급조치를 해야 한다.

- 착공 전에 안전시설을 하여야 할 사항은 일반적으로 다음과 같다.

·기타 공중의 안전을 위하여 필요하다고 감독관이 지시하는 사항 등

- 시공 중에는 인접해 있는 기존 구조물에 피해를 주지 않도록 필요에 따라 보호시설을 설치해야 한다.

- 시공 중에는 일반인의 통행, 시설물에 지장이 없도록 적절한 조치를 강구한다.

다. 안전교육

- 감독관이 지시하는 유지보수 또는 산업안전보건법에 의거 근로자에게 정기 및 수시 안전교육을 실시해야 한다.

라. 안전시공

- 계약상대자는 산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고, 설치 중인 근로자에게 위해가 없도록 각종 가설공사와 안전설비의 설치, 설치 방법, 설치 장비의 운전 및 현장 정돈에 특별히 주의해야 하며, 안전 설치에 대한 감독관의 지시를 따른다.

- 작업 시에는 항상 안전용구를 착용하고 안전교육도 충분히 실시하여야 한다.

마. 사고 보고 및 응급조치

- 시공 중 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는 즉시 감독관에게 보고하고, 적절한 응급조치를 취한다.

·가시설물 및 구조물의 파손 또는 추락사고

·사상사고

·제 3자에 대해 피해를 입히는 사고

·기타 공사 시행에 영향을 미치는 사고

- 전항의 경우에 사상 사고, 차량 사고 등 특히 긴급을 요하는 경우에는 사고 개요를 구두 또는 전화로 육하원칙에 따라 보고하고, 추후 서면 보고 한다.

바. 환경오염관리

- 환경오염방지에 관한 법률을 준수하고, 시공중 먼지, 진동, 탁수, 충격, 소음, 악취 등으로 방문객이나 통행인에게 불편이나 공해가 없도록 최선을 다하여야 하며, 감독관의 지시에 따라야 한다.

- 작업 시행으로 인하여 발생하는 소음에 대한 저감대책이 필요가 있다고 인정되는 경우에는 소음저감시설을 감독관의 지시에 따라 설치해야 한다.

8. 제반 서류의 제출

가. 과업 수행사는 공사 착공 전 착공계 등의 계약과 관련한 필요 서류를 제출하고 계약담당자 또는 감독자의 승인을 받은 후 시행한다.

나. 작업 전·후 및 주요 부분 작업 시 사진을 촬영하여 준공계 제출 시 첨부한다.

9. 하자기간

가. 본 공사의 하자기간은 준공 검사완료일로부터 1년으로 한다.

10. 특기사항

가. 공사 일정 준수 및 안전 시공을 최우선으로 할 것.

나. 음주 및 미 지정 장소에서 흡연은 일절 금한다.

다. 공사 전, 후 정리 정돈 철저

라. 시험 및 검사 시 감독관 입회하에 실시하여 완료를 얻는다.

마. 본 과업 지시서에 명기되지 않은 부분은 시방서에 따른다.