## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 경기도박물관 전시실 리모델링 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 경기도박물관 전시실 리모델링 |  |  | 1 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! |  | 01 |  |  |  | 1
0101 기계설비공사 |  |  | 1 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! |  | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 환기덕트설치공사 |  |  | 1 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 철거공사 |  |  | 1 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
01010201 장비철거공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010201 |  | 010102 |  | 4
01010202 위생배관철거공사 |  |  | 1 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! |  | 01010202 |  | 010102 |  | 4
01010203 난방배관철거공사 |  |  | 1 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! |  | 01010203 |  | 010102 |  | 4
01010204 환기덕트철거공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010204 |  | 010102 |  | 4
0102 고재처리비 |  |  | 1 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! |  | 0102 |  |  | 6 | 2 |  | #NUM!
010201 고재처리비 |  |  | 1 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! |  | 010201 |  | 0102 |  | 3
[13 empty] | 0103 |  |  | 7 | 2 |  | 0
[13 empty] | 010301 |  | 0103 |  | 3
[ 합 계 ] |  |  |  |  | #NUM! |  | 0 |  | 0 |  | #NUM!

## 공종별내역서
[ 경기도박물관 전시실 리모델링 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 환기덕트설치공사 | [15 empty] | 010101
디퓨저 | 원형,Φ150,AL | 개 | 16 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | 호표 5 | 579B9130946A078FFAD07ECAF5B662 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101579B9130946A078FFAD07ECAF5B662 | 5
공조덕트(플렉시블) | D150×0.02t, 비보온, Al foil | m | 8 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | 호표 4 | 579B9130C42577CC908C7625603975 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101579B9130C42577CC908C7625603975 | 6
스텐밴드 | D150 | EA | 32 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! |  | 500DA132C4CF778FA6ED7FECD696B17E2E9E90 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101500DA132C4CF778FA6ED7FECD696B17E2E9E90 | 4
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
[ 합 계 ] |  |  |  |  | #NUM! |  | 0 |  | 0 |  | #NUM! |  | TOTAL
01010201 장비철거공사 | [15 empty] | 01010201
천정형휀 철거 | D150 | 대 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 26 | 56E5D1344444F76DE35A7376D0944D |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 0101020156E5D1344444F76DE35A7376D0944D | 15
냉난방기류 철거(실내기) | 스탠드형 | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 7 | 579BF13F448CB76C8C0371FCD50B30 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 01010201579BF13F448CB76C8C0371FCD50B30 | 9
천장형냉난방기 철거 | 천 정 형 | 대 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 8 | 579BF13F448CB76C8C0371FCD50B3E |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 01010201579BF13F448CB76C8C0371FCD50B3E | 10
냉난방기류 철거(실외기:16KW) | 멀 티 형 | 대 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 9 | 579BF13F448CB76C8C0371FCD50862 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 01010201579BF13F448CB76C8C0371FCD50862 | 11
냉난방기류 철거(실외기:6~12KW) | 싱 글 형 | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 10 | 579BF13F448CB76C8C0371FCD5090A |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 01010201579BF13F448CB76C8C0371FCD5090A | 12
01010201
01010201
01010201
01010201
01010201
01010201
01010201
01010201
01010201
01010201
01010201
01010201
01010201
01010201
01010201
01010201
01010201
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
01010202 위생배관철거공사 | [15 empty] | 01010202
배관 해체(STS-프레스식) | D15 | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 15 | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21E82 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 01010202579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21E82 | 22
배관 해체(STS-프레스식) | D20 | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 16 | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21DFB |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 01010202579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21DFB | 23
배관 해체(STS-프레스식) | D25 | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 17 | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21CD4 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 01010202579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21CD4 | 24
배관 해체(PVC소켓) | D50 | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 19 | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D6637 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 01010202579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D6637 | 25
배관 해체(PVC소켓) | D75 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 20 | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D67DE |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 01010202579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D67DE | 26
배관 해체(PVC소켓) | D100 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 21 | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D60AF |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 01010202579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D60AF | 27
배관보온 해체(발포폴리에틸렌보온재-보온두께 50mm이하) | D15 | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 23 | 579B413FC4A9B7DCA30D7C7AED63E1 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 01010202579B413FC4A9B7DCA30D7C7AED63E1 | 28
배관보온 해체(발포폴리에틸렌보온재-보온두께 50mm이하) | D20 | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 24 | 579B413FC4A9B7DCA30D7C7AED602D |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 01010202579B413FC4A9B7DCA30D7C7AED602D | 29
배관보온 해체(발포폴리에틸렌보온재-보온두께 50mm이하) | D25 | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 25 | 579B413FC4A9B7DCA30D7C7AED6134 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 01010202579B413FC4A9B7DCA30D7C7AED6134 | 30
스테인리스강제관이음 | Φ20mm, 캡 (프레스접합) | 개 | 1 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! |  | 500DA132C4CF77B44A197D599E08EEF917263C |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 01010202500DA132C4CF77B44A197D599E08EEF917263C | 17
스테인리스강제관이음 | Φ25mm, 캡 (프레스접합) | 개 | 2 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! |  | 500DA132C4CF77B44A197D599E08EEF91727DC |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 01010202500DA132C4CF77B44A197D599E08EEF91727DC | 18
경질폴리염화비닐이음관 | Φ50mm, PVC C.O., DTS | 개 | 1 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! |  | 500DA132C4CF77B44A0F7274A5810A3F462DFB |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 01010202500DA132C4CF77B44A0F7274A5810A3F462DFB | 19
경질폴리염화비닐이음관 | Φ100mm, PVC C.O., DTS | 개 | 1 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! |  | 500DA132C4CF77B44A0F7274A5810A3F462DFE |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 01010202500DA132C4CF77B44A0F7274A5810A3F462DFE | 20
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
[ 합 계 ] |  |  |  |  | #NUM! |  | 0 |  | 0 |  | #NUM! |  | TOTAL
01010203 난방배관철거공사 | [15 empty] | 01010203
배관 해체(동관) | D15이하 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 18 | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B88E3D6 |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 01010203579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B88E3D6 | 37
배관 해체(PVC소켓) | D100 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 21 | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D60AF |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 01010203579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D60AF | 38
동관이음쇠 | Φ15mm, 동캡 | 개 | 4 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! |  | 500DA132C4CF77B44A0F7D0200B9DA7C0ABDD1 |  |  | 01010203 | F | F | T | [26 empty] | 01010203500DA132C4CF77B44A0F7D0200B9DA7C0ABDD1 | 34
동관용접(Brazing) | D15 | 개소 | 4 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | 호표 3 | 579B81337422773B80ED741AED01CE |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 01010203579B81337422773B80ED741AED01CE | 36
전기방열기 철거 | 10S, AR-600 | 대 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 27 | 56E5D1344444F76DE35A7376D63F5E |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 0101020356E5D1344444F76DE35A7376D63F5E | 41
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
[ 합 계 ] |  |  |  |  | #NUM! |  | 0 |  | 0 |  | #NUM! |  | TOTAL
01010204 환기덕트철거공사 | [15 empty] | 01010204
플렉시블 철거 | D150 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 22 | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9833DCC4 |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 01010204579B413FC4A9B7DCFB1C7F9833DCC4 | 43
디퓨져 철거 | ND150 | EA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 28 | 56E5D1344444F76DE35A737FCE81C6 |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 0101020456E5D1344444F76DE35A737FCE81C6 | 46
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010201 고재처리비 | [15 empty] | 010201
고동 |  | Kg | -1 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! |  | 5070813174ABF7B86AB37B7CDF08687C561AE5 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015070813174ABF7B86AB37B7CDF08687C561AE5 | 49
고스텐 |  | Kg | -30 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! |  | 5070813174ABF7B86AB37B7CDF08687C561BF3 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015070813174ABF7B86AB37B7CDF08687C561BF3 | 50
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
[ 합 계 ] |  |  |  |  | #NUM! |  | 0 |  | 0 |  | #NUM! |  | TOTAL
010301
[13 empty] | 56E531332494273B82D57438BBD5EECB5CB1C5 |  |  | 010301 | F | F | T | [26 empty] | 01030156E531332494273B82D57438BBD5EECB5CB1C5 | 55
[13 empty] | 56E531332494273B82D57438BBD5EECB5CB1C6 |  |  | 010301 | F | F | T | [26 empty] | 01030156E531332494273B82D57438BBD5EECB5CB1C6 | 56
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
TOTAL

## 일위대가목록
일 위 대 가 목 록
[ 경기도박물관 전시실 리모델링 ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 번 호 | 비 고 | 노임계수 | 할증 | 품셈개요 | 장비일위
579B813574D8A7EB0B027507A306C1 | 플렉시블 덕트설치 | D150 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 1 |  |  |  | 기계 2-1-6
579B813574DB673028BA7809682807 | 취출구 설치(아네모디퓨저) | D200이하 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 2 |  |  |  | 기계 2-2-1
579B81337422773B80ED741AED01CE | 동관용접(Brazing) | D15 | 개소 | #NUM! | 0 | 0 | #NUM! | 호표 3 |  |  |  | 기계설비 1-1-2-2
579B9130C42577CC908C7625603975 | 공조덕트(플렉시블) | D150×0.02t, 비보온, Al foil | m | #NUM! | 0 | 0 | #NUM! | 호표 4 |  |  |  | 기계 2-1-6
579B9130946A078FFAD07ECAF5B662 | 디퓨저 | 원형,Φ150,AL | 개 | #NUM! | 0 | 0 | #NUM! | 호표 5 |  |  |  | 기계 2-2-1
579BE13FF4D4F721D1C67DC03AB948 | 욕실배기팬 설치 | Ø200㎜이하 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 6 |  |  |  | 기계 4-2-3
579BF13F448CB76C8C0371FCD50B30 | 냉난방기류 철거(실내기) | 스탠드형 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 7
579BF13F448CB76C8C0371FCD50B3E | 천장형냉난방기 철거 | 천 정 형 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 8
579BF13F448CB76C8C0371FCD50862 | 냉난방기류 철거(실외기:16KW) | 멀 티 형 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 9
579BF13F448CB76C8C0371FCD5090A | 냉난방기류 철거(실외기:6~12KW) | 싱 글 형 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 10
579B213CE4AE274A3B5E7C412EBFB3 | 강판제 및 알루미늄제 방열기 | 1m 이상 | 조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 11 |  |  |  | 기계 8-3-6
579B313A646207303208786AE4D6AA | 천장형 에에콘설치 | 실내기 16kw 이하 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 12 |  |  |  | 기계 8-2-4
579B313A6462073032087869DDE4D3 | 천장형 에에콘설치 | 실외기 6 ~ 12kw 이하 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 13 |  |  |  | 기계 8-2-4
579B313A64620730320878683741E4 | 천장형 에에콘설치 | 실외기 16kw 이하 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 14 |  |  |  | 기계 8-2-4
579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21E82 | 배관 해체(STS-프레스식) | D15 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 15 |  |  |  | 기계 14-1-1
579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21DFB | 배관 해체(STS-프레스식) | D20 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 16 |  |  |  | 기계 14-1-1
579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21CD4 | 배관 해체(STS-프레스식) | D25 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 17 |  |  |  | 기계 14-1-1
579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B88E3D6 | 배관 해체(동관) | D15이하 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 18 |  |  |  | 기계 14-1-1
579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D6637 | 배관 해체(PVC소켓) | D50 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 19 |  |  |  | 기계 1-5-2
579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D67DE | 배관 해체(PVC소켓) | D75 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 20 |  |  |  | 기계 1-5-2
579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D60AF | 배관 해체(PVC소켓) | D100 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 21 |  |  |  | 기계 1-5-2
579B413FC4A9B7DCFB1C7F9833DCC4 | 플렉시블 철거 | D150 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 22
579B413FC4A9B7DCA30D7C7AED63E1 | 배관보온 해체(발포폴리에틸렌보온재-보온두께 50mm이하) | D15 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 23 |  |  |  | 기계 14-1-4
579B413FC4A9B7DCA30D7C7AED602D | 배관보온 해체(발포폴리에틸렌보온재-보온두께 50mm이하) | D20 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 24 |  |  |  | 기계 14-1-4
579B413FC4A9B7DCA30D7C7AED6134 | 배관보온 해체(발포폴리에틸렌보온재-보온두께 50mm이하) | D25 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 25 |  |  |  | 기계 14-1-4
56E5D1344444F76DE35A7376D0944D | 천정형휀 철거 | D150 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 26
56E5D1344444F76DE35A7376D63F5E | 전기방열기 철거 | 10S, AR-600 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 27
56E5D1344444F76DE35A737FCE81C6 | 디퓨져 철거 | ND150 | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 28

## 일위대가
[ 경기도박물관 전시실 리모델링 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 일위대가 | 품목코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 할증적용 | 할증저장 | 할증율 | HAL1 | HAL2 | HAL3 | 자재구분 | 일위대가+자재 | 장비일위 | 설정 | 할증체크
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
플렉시블 덕트설치 D150 M 기계 2-1-6 ( 호표 1 ) | [12 empty] | 579B813574D8A7EB0B027507A306C1
덕트공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B813574D8A7EB0B027507A306C1 | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F7E2 | F | F | T | [30 empty] | 579B813574D8A7EB0B027507A306C157824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F7E2
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
취출구 설치(아네모디퓨저) D200이하 개 기계 2-2-1 ( 호표 2 ) | [12 empty] | 579B813574DB673028BA7809682807
덕트공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B813574DB673028BA7809682807 | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F7E2 | F | F | T | [30 empty] | 579B813574DB673028BA780968280757824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F7E2
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
동관용접(Brazing) D15 개소 기계설비 1-1-2-2 ( 호표 3 ) | [12 empty] | 579B81337422773B80ED741AED01CE
동 및 동합금용 용접봉 | D2.4mm, BCUP3 | g | 1.2 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! |  | 579B81337422773B80ED741AED01CE | 5070813174ABF7839DC97D7AB1A69A3B538497 | F | F | T | [30 empty] | 579B81337422773B80ED741AED01CE5070813174ABF7839DC97D7AB1A69A3B538497
용접용 용재 | 후락스 | g | 0.15 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! |  | 579B81337422773B80ED741AED01CE | 5070813174ABF7839DC97D7AB1A69A3B538494 | F | F | T | [30 empty] | 579B81337422773B80ED741AED01CE5070813174ABF7839DC97D7AB1A69A3B538494
산소가스 | 기체 | L | 7.5 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! |  | 579B81337422773B80ED741AED01CE | 5055E1314403C769039A799B8EA2FE89AB6DB9 | F | F | T | [30 empty] | 579B81337422773B80ED741AED01CE5055E1314403C769039A799B8EA2FE89AB6DB9
아세틸렌가스 | 아세틸렌가스, g | g | 8 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! |  | 579B81337422773B80ED741AED01CE | 5055913924CCF7885CFD788FA3ED94814E5A44 | F | F | T | [30 empty] | 579B81337422773B80ED741AED01CE5055913924CCF7885CFD788FA3ED94814E5A44
용접공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B81337422773B80ED741AED01CE | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F27D | F | F | T | [30 empty] | 579B81337422773B80ED741AED01CE57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F27D | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B81337422773B80ED741AED01CE | 5645D133F4FA67CDC0F072329218001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 579B81337422773B80ED741AED01CE5645D133F4FA67CDC0F072329218001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | #NUM! |  | 0 |  | 0 |  | #NUM! |  | TOTAL | TOTAL
공조덕트(플렉시블) D150×0.02t, 비보온, Al foil m 기계 2-1-6 ( 호표 4 ) | [12 empty] | 579B9130C42577CC908C7625603975
후렉시블 닥트(비보온) | Φ150×t0.02mm, 알루미늄포일2p | m | 1.05 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! |  | 579B9130C42577CC908C7625603975 | 500DA132C4CF778FA67A7721713DD13AFED246 | F | F | T | [30 empty] | 579B9130C42577CC908C7625603975500DA132C4CF778FA67A7721713DD13AFED246
알루미늄테이프 | 50w*100m | M | 1.8 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! |  | 579B9130C42577CC908C7625603975 | 5070813174A5571DCECB7A488BCEC8901ED91F | F | F | T | [30 empty] | 579B9130C42577CC908C76256039755070813174A5571DCECB7A488BCEC8901ED91F
덕트공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B9130C42577CC908C7625603975 | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F7E2 | F | F | T | [30 empty] | 579B9130C42577CC908C762560397557824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F7E2 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B9130C42577CC908C7625603975 | 5645D133F4FA67CDC0F072329218001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 579B9130C42577CC908C76256039755645D133F4FA67CDC0F072329218001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | #NUM! |  | 0 |  | 0 |  | #NUM! |  | TOTAL | TOTAL
디퓨저 원형,Φ150,AL 개 기계 2-2-1 ( 호표 5 ) | [12 empty] | 579B9130946A078FFAD07ECAF5B662
디퓨저 | 디퓨저, 원형, ∮150mm, 알루미늄 | 개 | 1 | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! |  | 579B9130946A078FFAD07ECAF5B662 | 500DA132C4CB97FD5A5C70A4172D6C0C9ACBE3 | F | F | T | [30 empty] | 579B9130946A078FFAD07ECAF5B662500DA132C4CB97FD5A5C70A4172D6C0C9ACBE3
덕트공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B9130946A078FFAD07ECAF5B662 | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F7E2 | F | F | T | [30 empty] | 579B9130946A078FFAD07ECAF5B66257824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F7E2 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B9130946A078FFAD07ECAF5B662 | 5645D133F4FA67CDC0F072329218001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 579B9130946A078FFAD07ECAF5B6625645D133F4FA67CDC0F072329218001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | #NUM! |  | 0 |  | 0 |  | #NUM! |  | TOTAL | TOTAL
욕실배기팬 설치 Ø200㎜이하 개 기계 4-2-3 ( 호표 6 ) | [12 empty] | 579BE13FF4D4F721D1C67DC03AB948
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579BE13FF4D4F721D1C67DC03AB948 | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F6DB | F | F | T | [30 empty] | 579BE13FF4D4F721D1C67DC03AB94857824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F6DB
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579BE13FF4D4F721D1C67DC03AB948 | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | F | F | T | [30 empty] | 579BE13FF4D4F721D1C67DC03AB94857824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
냉난방기류 철거(실내기) 스탠드형 대 ( 호표 7 ) | [12 empty] | 579BF13F448CB76C8C0371FCD50B30
천장형 에에콘설치 | 실내기 16kw 이하 | 대 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 12 | 579BF13F448CB76C8C0371FCD50B30 | 579B313A646207303208786AE4D6AA | T | F | F | [30 empty] | 579BF13F448CB76C8C0371FCD50B30579B313A646207303208786AE4D6AA
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
천장형냉난방기 철거 천 정 형 대 ( 호표 8 ) | [12 empty] | 579BF13F448CB76C8C0371FCD50B3E
천장형 에에콘설치 | 실내기 16kw 이하 | 대 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 12 | 579BF13F448CB76C8C0371FCD50B3E | 579B313A646207303208786AE4D6AA | T | F | F | [30 empty] | 579BF13F448CB76C8C0371FCD50B3E579B313A646207303208786AE4D6AA
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
냉난방기류 철거(실외기:16KW) 멀 티 형 대 ( 호표 9 ) | [12 empty] | 579BF13F448CB76C8C0371FCD50862
천장형 에에콘설치 | 실외기 16kw 이하 | 대 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 14 | 579BF13F448CB76C8C0371FCD50862 | 579B313A64620730320878683741E4 | T | F | F | [30 empty] | 579BF13F448CB76C8C0371FCD50862579B313A64620730320878683741E4
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
냉난방기류 철거(실외기:6~12KW) 싱 글 형 대 ( 호표 10 ) | [12 empty] | 579BF13F448CB76C8C0371FCD5090A
천장형 에에콘설치 | 실외기 6 ~ 12kw 이하 | 대 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 13 | 579BF13F448CB76C8C0371FCD5090A | 579B313A6462073032087869DDE4D3 | T | F | F | [30 empty] | 579BF13F448CB76C8C0371FCD5090A579B313A6462073032087869DDE4D3
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
강판제 및 알루미늄제 방열기 1m 이상 조 기계 8-3-6 ( 호표 11 ) | [12 empty] | 579B213CE4AE274A3B5E7C412EBFB3
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B213CE4AE274A3B5E7C412EBFB3 | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F0B8 | F | F | T | [30 empty] | 579B213CE4AE274A3B5E7C412EBFB357824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F0B8
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B213CE4AE274A3B5E7C412EBFB3 | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | F | F | T | [30 empty] | 579B213CE4AE274A3B5E7C412EBFB357824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
천장형 에에콘설치 실내기 16kw 이하 대 기계 8-2-4 ( 호표 12 ) | [12 empty] | 579B313A646207303208786AE4D6AA
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B313A646207303208786AE4D6AA | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F6DB | F | F | T | [30 empty] | 579B313A646207303208786AE4D6AA57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F6DB | bar: JUK1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B313A646207303208786AE4D6AA | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | F | F | T | [30 empty] | 579B313A646207303208786AE4D6AA57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B313A646207303208786AE4D6AA | 5645D133F4FA67CDC0F072329218001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 579B313A646207303208786AE4D6AA5645D133F4FA67CDC0F072329218001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
천장형 에에콘설치 실외기 6 ~ 12kw 이하 대 기계 8-2-4 ( 호표 13 ) | [12 empty] | 579B313A6462073032087869DDE4D3
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B313A6462073032087869DDE4D3 | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F6DB | F | F | T | [30 empty] | 579B313A6462073032087869DDE4D357824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F6DB | bar: JUK1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B313A6462073032087869DDE4D3 | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | F | F | T | [30 empty] | 579B313A6462073032087869DDE4D357824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B313A6462073032087869DDE4D3 | 5645D133F4FA67CDC0F072329218001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 579B313A6462073032087869DDE4D35645D133F4FA67CDC0F072329218001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
천장형 에에콘설치 실외기 16kw 이하 대 기계 8-2-4 ( 호표 14 ) | [12 empty] | 579B313A64620730320878683741E4
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B313A64620730320878683741E4 | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F6DB | F | F | T | [30 empty] | 579B313A64620730320878683741E457824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F6DB | bar: JUK1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B313A64620730320878683741E4 | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | F | F | T | [30 empty] | 579B313A64620730320878683741E457824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B313A64620730320878683741E4 | 5645D133F4FA67CDC0F072329218001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 579B313A64620730320878683741E45645D133F4FA67CDC0F072329218001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
배관 해체(STS-프레스식) D15 M 기계 14-1-1 ( 호표 15 ) | [12 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21E82
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21E82 | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F0B8 | F | F | T | [30 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21E8257824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F0B8 | bar: JUK1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21E82 | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | F | F | T | [30 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21E8257824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21E82 | 5645D133F4FA67CDC0F072329218001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21E825645D133F4FA67CDC0F072329218001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
배관 해체(STS-프레스식) D20 M 기계 14-1-1 ( 호표 16 ) | [12 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21DFB
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21DFB | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F0B8 | F | F | T | [30 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21DFB57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F0B8 | bar: JUK1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21DFB | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | F | F | T | [30 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21DFB57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21DFB | 5645D133F4FA67CDC0F072329218001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21DFB5645D133F4FA67CDC0F072329218001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
배관 해체(STS-프레스식) D25 M 기계 14-1-1 ( 호표 17 ) | [12 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21CD4
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21CD4 | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F0B8 | F | F | T | [30 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21CD457824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F0B8 | bar: JUK1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21CD4 | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | F | F | T | [30 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21CD457824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21CD4 | 5645D133F4FA67CDC0F072329218001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9AE21CD45645D133F4FA67CDC0F072329218001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
배관 해체(동관) D15이하 M 기계 14-1-1 ( 호표 18 ) | [12 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B88E3D6
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B88E3D6 | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F0B8 | F | F | T | [30 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B88E3D657824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F0B8 | bar: JUK1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B88E3D6 | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | F | F | T | [30 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B88E3D657824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B88E3D6 | 5645D133F4FA67CDC0F072329218001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B88E3D65645D133F4FA67CDC0F072329218001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
배관 해체(PVC소켓) D50 M 기계 1-5-2 ( 호표 19 ) | [12 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D6637
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D6637 | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F0B8 | F | F | T | [30 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D663757824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F0B8 | bar: JUK1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D6637 | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | F | F | T | [30 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D663757824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D6637 | 5645D133F4FA67CDC0F072329218001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D66375645D133F4FA67CDC0F072329218001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
배관 해체(PVC소켓) D75 M 기계 1-5-2 ( 호표 20 ) | [12 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D67DE
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D67DE | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F0B8 | F | F | T | [30 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D67DE57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F0B8 | bar: JUK1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D67DE | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | F | F | T | [30 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D67DE57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D67DE | 5645D133F4FA67CDC0F072329218001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D67DE5645D133F4FA67CDC0F072329218001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
배관 해체(PVC소켓) D100 M 기계 1-5-2 ( 호표 21 ) | [12 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D60AF
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D60AF | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F0B8 | F | F | T | [30 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D60AF57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F0B8 | bar: JUK1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D60AF | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | F | F | T | [30 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D60AF57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D60AF | 5645D133F4FA67CDC0F072329218001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9B8D60AF5645D133F4FA67CDC0F072329218001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
플렉시블 철거 D150 M ( 호표 22 ) | [12 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9833DCC4
플렉시블 덕트설치 | D150 | M | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 1 | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9833DCC4 | 579B813574D8A7EB0B027507A306C1 | T | F | F | [30 empty] | 579B413FC4A9B7DCFB1C7F9833DCC4579B813574D8A7EB0B027507A306C1
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
배관보온 해체(발포폴리에틸렌보온재-보온두께 50mm이하) D15 M 기계 14-1-4 ( 호표 23 ) | [12 empty] | 579B413FC4A9B7DCA30D7C7AED63E1
보온공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCA30D7C7AED63E1 | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F7E5 | F | F | T | [30 empty] | 579B413FC4A9B7DCA30D7C7AED63E157824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F7E5
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCA30D7C7AED63E1 | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | F | F | T | [30 empty] | 579B413FC4A9B7DCA30D7C7AED63E157824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
배관보온 해체(발포폴리에틸렌보온재-보온두께 50mm이하) D20 M 기계 14-1-4 ( 호표 24 ) | [12 empty] | 579B413FC4A9B7DCA30D7C7AED602D
보온공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCA30D7C7AED602D | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F7E5 | F | F | T | [30 empty] | 579B413FC4A9B7DCA30D7C7AED602D57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F7E5
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCA30D7C7AED602D | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | F | F | T | [30 empty] | 579B413FC4A9B7DCA30D7C7AED602D57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
배관보온 해체(발포폴리에틸렌보온재-보온두께 50mm이하) D25 M 기계 14-1-4 ( 호표 25 ) | [12 empty] | 579B413FC4A9B7DCA30D7C7AED6134
보온공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCA30D7C7AED6134 | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F7E5 | F | F | T | [30 empty] | 579B413FC4A9B7DCA30D7C7AED613457824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F7E5
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579B413FC4A9B7DCA30D7C7AED6134 | 57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | F | F | T | [30 empty] | 579B413FC4A9B7DCA30D7C7AED613457824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
천정형휀 철거 D150 대 ( 호표 26 ) | [12 empty] | 56E5D1344444F76DE35A7376D0944D
욕실배기팬 설치 | Ø200㎜이하 | 개 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 6 | 56E5D1344444F76DE35A7376D0944D | 579BE13FF4D4F721D1C67DC03AB948 | T | F | F | [30 empty] | 56E5D1344444F76DE35A7376D0944D579BE13FF4D4F721D1C67DC03AB948
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
전기방열기 철거 10S, AR-600 대 ( 호표 27 ) | [12 empty] | 56E5D1344444F76DE35A7376D63F5E
강판제 및 알루미늄제 방열기 | 1m 이상 | 조 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 11 | 56E5D1344444F76DE35A7376D63F5E | 579B213CE4AE274A3B5E7C412EBFB3 | T | F | F | [30 empty] | 56E5D1344444F76DE35A7376D63F5E579B213CE4AE274A3B5E7C412EBFB3
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
디퓨져 철거 ND150 EA ( 호표 28 ) | [12 empty] | 56E5D1344444F76DE35A737FCE81C6
취출구 설치(아네모디퓨저) | D200이하 | 개 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 2 | 56E5D1344444F76DE35A737FCE81C6 | 579B813574DB673028BA7809682807 | T | F | F | [30 empty] | 56E5D1344444F76DE35A737FCE81C6579B813574DB673028BA7809682807
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL

## 단가대비표
단 가 대 비 표
[ 경기도박물관 전시실 리모델링 ]
코 드 | 품 명 | 규격 | 단위 | 재 료 비 | [10 empty] | 노 무 비 | 경 비 | [5 empty] | 번 호 | 비 고 | 품목구분 | 노임구분 | 소수점처리 | 자재구분
|  |  |  | 조달청가격 | PAGE | 거래가격 | PAGE | 유통물가 | PAGE | 물가자료 | PAGE | 조사가격 | PAGE | 적용단가 |  | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 물가자료 | 조사가격 | 적용단가
5055E1314403C769039A799B8EA2FE89AB6DB9 | 산소가스 | 기체 | L | [10 empty] | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 1 | 대기압상태기준
5055913924CCF7885CFD788FA3ED94814E5A44 | 아세틸렌가스 | 아세틸렌가스, g | g | [10 empty] | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 2
5070813174ABF7839DC97D7AB1A69A3B538494 | 용접용 용재 | 후락스 | g | [10 empty] | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 3
5070813174ABF7839DC97D7AB1A69A3B538497 | 동 및 동합금용 용접봉 | D2.4mm, BCUP3 | g | [10 empty] | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 4
5070813174ABF7B86AB37B7CDF08687C561AE5 | 고동 |  | Kg | [10 empty] | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 5
5070813174ABF7B86AB37B7CDF08687C561BF3 | 고스텐 |  | Kg | [10 empty] | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 6
5070813174A5571DCECB7A488BCEC8901ED91F | 알루미늄테이프 | 50w*100m | M | [10 empty] | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 7
500DA132C4CB97FD5A5C70A4172D6C0C9ACBE3 | 디퓨저 | 디퓨저, 원형, ∮150mm, 알루미늄 | 개 | [10 empty] | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 8
500DA132C4CF778FA6ED7FECD696B17E2E9E90 | 스텐밴드 | D150 | EA | [10 empty] | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 9
500DA132C4CF778FA67A7721713DD13AFED246 | 후렉시블 닥트(비보온) | Φ150×t0.02mm, 알루미늄포일2p | m | [10 empty] | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 10
500DA132C4CF77B44A197D599E08EEF917263C | 스테인리스강제관이음 | Φ20mm, 캡 (프레스접합) | 개 | [10 empty] | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 11
500DA132C4CF77B44A197D599E08EEF91727DC | 스테인리스강제관이음 | Φ25mm, 캡 (프레스접합) | 개 | [10 empty] | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 12
500DA132C4CF77B44A0F7274A5810A3F462DFB | 경질폴리염화비닐이음관 | Φ50mm, PVC C.O., DTS | 개 | [10 empty] | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 13
500DA132C4CF77B44A0F7274A5810A3F462DFE | 경질폴리염화비닐이음관 | Φ100mm, PVC C.O., DTS | 개 | [10 empty] | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 14
500DA132C4CF77B44A0F7D0200B9DA7C0ABDD1 | 동관이음쇠 | Φ15mm, 동캡 | 개 | [10 empty] | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 15
57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F304 | 보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 1 |  | B
57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F27D | 용접공 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 2 |  | B
57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F0B8 | 배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 3 |  | B
57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F7E2 | 덕트공 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 4 |  | B
57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F7E5 | 보온공 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 5 |  | B
57824130E4976783F9BD7903ED5B5B6D02F6DB | 기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 6 |  | B
56E531332494273B82D57438BBD5EECB5CB1C5
56E531332494273B82D57438BBD5EECB5CB1C6

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | C | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXXXXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 물가자료 | 조사가격 | TTTTT
환율 | 1153.3 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | C | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20
재료비 할증 계수 | 0 | 0
노무비 할증 계수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
경비 할증 계수 | 0 | 0
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 |  | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | 고 재 처 리 비 | D4
7 | 폐기물처리비 | D5
8 | ...
9 | ...
A | ....
B | .....
C | ....
D | ....
E | ....
F | ....
G | ....
H | ....
I | ....
J | ....
단가 순서 | 1234