과업지시서

1. 과업목적

재단 ESG 시설환경 개선으로 본사 옥상 노후 방수층의 열화 및 훼손 부분을

차열기능을 갖춘 방수재 적용을 통해 시설관리의 효율성을 높이며 냉난방

에너지 절감 및 탄소 배출저감을 실현하여 ESG 경영 실천과 쾌적한 환경

조성을 위해 시설 개보수를 추진하고자 함

2. 과업개요

가. 과 업 명 : 경기문화재단 ESG 시설환경 개선

나. 위    치 : 경기문화재단 본사(인계동) 옥상, 3층 야외정원

다. 과업기간 : 2026년 03월 30일 ~ 05월 28일까지(60일간)

라. 발주기관 : 경기도 수원시 팔달구 인계로 178 경기문화재단

3. 과업범위

가. 기존 시설물(구조, 조경) 철거

나. 철거물 폐기물처리

다. 외벽 수밀코킹, 배수드레인 설치 작업

라. 철재 램프 철거 후 재설치

4. 과업지침

가. 안전관리

⦁ 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제4조, 제9조에 따라 현장에서 종

사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 그 사업 또는

사업장의 특성 및 규모 등을 고려하여 아래에 따른 조치사항을 이행

하여야 한다.

계약대상자의 안전 및 보건 확보의무 사항

1. 재해예방에 필요한 인력·예산·점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 이행

2. 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 이행

3. 중앙행정기관·지방자치단체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행

4. 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치 이행

⦁ 과업 수행사의 관리책임자(이하 “관리책임자”라 한다)는 안전보건관

리책임자(현장대리인)와 안전관리자 등의 지정과 안전보건관리 계획

서를 같이 제출하고 사업현장의 전반적인 안전․보건 문제를 책임지

고 추진하도록 하여야 한다.

⦁ 관리책임자는 안전한 과업수행을 위해 근로기준법과 산업안전보건

법, 산업재해보상보험법, 시설물의 안전관리에 관한 특별법 등 관계

법규를 준수하여야하며, 재단의 안전보건서약서를 작성 및 제출하여

야 한다.

⦁ 관리책임자는 안전수칙 준수 및 안전관리 소홀로 인하여 발생되는
사고 및 손해, 법률위반, 권리침해 등 모든 피해 사항에 대하여 민․

형사상의 책임을 지어야 한다.

⦁ 관리책임자는 공사의 안전한 관리와 시행을 위해 「건설공사 산업안

전보건 관리비 계상 및 사용기준」에 따라 산업안전보건관리비를 편

성하고 집행하여야 한다.

⦁ 과업수행사는 반영된 산업안전보건관리비를 사업 완료 시 정산하여

야 하며, 사업장별 납입확인서 및 사용증빙서류를 같이 제출하여야

한다.

⦁ 작업 시작 전 현장의 위험요소를 사전 점검하고 안전교육을 실시하

여야 하며, 그에 따른 후속조치(보호구 착용, 안전조치 등)를 실시하

여야 한다.

⦁ 작업자는 작업 시 안전모, 안전화, 안전벨트(고소 작업 시) 등 개인 보

호구를 필수적으로 착용하며 현장대리인은 수시로 점검 관리해야 한다.

⦁ 고소작업 시 추락방지망, 안전난간 등 필요한 안전시설물을 설치하고,

작업 구역에 위험 경고표지판을 부착하여 무단 출입을 통제한다.

⦁ 안전사고 발생 시 즉시 작업을 중지하고 응급조치를 시행한 후, 지체

없이 발주처에 보고한다. 중대재해 발생 시 관계기관에 의무적으로

신고하고 법령에 따른 후속 조치를 수행한다.

⦁ 공사(사업)담당자는 안전사고의 우려가 있다고 판단될 시 사업 중지

등 필요한 지시를 할 수 있다.

⦁ 비상 시 대피로와 비상 집결 장소를 사전에 숙지하고, 비상 상황

발생 시 즉시 안전한 장소로 대피하여야 하며, 모든 사고 및 재해는

지체없이 사업담당자에게 보고하여야 한다.

나. 품질관리

⦁ 발주기관 사전 승인 및 승인 없는 자재·공법 변경 금지한다.

다. 환경관리

⦁ 「건설폐기물 재활용 촉진법」에 따라 폐기물 분리배출, 적정 처리한다.

⦁ 소음·먼지 저감 대책 마련 및 시행한다.

라. 기타 준수사항

⦁ 과업 중 공유시설물 파손 시 원상복구 한다.

⦁ 개인정보·저작권 보호 준수한다.

5. 일반조건

가. 과업수행자는 본 과업의 목적과 내용을 충분히 숙지하고 발주처가

제공하거나 지시하는 관련 자료를 활용하여 성실히 과업을 수행하여

야 한다. 과업 수행 중 내용 변경이나 추가 사항이 발생할 경우에는

사전에 발주처와 협의하여 진행한다.

나. 본 과업 수행 과정에서 취득한 모든 자료와 산출물은 과업 이외의

목적으로 사용할 수 없으며, 발주처의 사전 승인 없이 제3자에게

제공하거나 누설해서는 안 된다. 만약 무단으로 사용하거나 유출하여

법적 문제가 발생할 경우 모든 책임은 과업수행자가 진다.

다. 본 과업지시서에 명시되지 않았지만 과업 수행에 필요하거나 발주처가

추가로 요구하는 사항에 대하여는 발주처와 협의하여 이행하여야

하며, 발주처 감독자의 지시에 따라 조정될 수 있다. 과업수행자는

발주처의 정당한 요구에 적극 협조하고 기술적으로 필요한 사항은

성실히 수행하여야 한다.

6. 하자기간

가. 본 과업 완료 후 하자보수 책임 기간은 준공(검수)일로부터 2년으로

하며, 이 기간 내 발생하는 모든 하자는 과업수행자가 무상으로 보수

하여야 한다. 하자 통보를 받으면 지체 없이 보수 조치를 시행하고

발주처에 결과를 보고하여야 한다.

나. 하자보수기간 동안 동일한 하자가 반복 발생하거나 적절히 조치되지

않을 경우, 발주처는 필요에 따라 제3자를 통해 보수하고 그 비용을

과업수행자에게 청구할 수 있다.

7. 성과품 제출 목록

가. 공사 전·중·후 사진

나. 착공계, 준공계, 공사예정공정표, 현장대리인계, 재직증명서, 자격증사본, 안전보건관리계획, 안전보건서약서, 건설업등록증, 사업자등록증 및 통장 사본, 국세·지방세·4대보험완납증명서, 경기도 지역개발채권 매입필증(공급가액의 1.5%)

다. 기타 발주처가 요구하는 자료

8. 기타사항

본 과업지시서에 명시된 사항은 최소한의 사양만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여는 발주처의 목적 달성에 지장이 없도록 사전에 충분히 검토하여 설치 한다.